设备修理改造服务招标文件

项目名称：生产保障部999-09003机车污水处理系统修理

招标单位：中车太原机车车辆有限公司

第一章  投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需对 生产保障部999-09003机车污水处理系统进行修理，现进行公开招标，诚邀贵单位前来投标。

- 招标项目名称: 生产保障部999-09003机车污水处理系统修理，技术要求及数量：1台套，详见“第四章技术要求”

产品供货周期：合同签订后50日（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）   　　 
2、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含设备拆除、检修、改造、运保、安装、调试、检验、淤泥清运处置、培训、注册、取证及售后等相关费用。（技术要求中明确由发包方提供的滤料等除外）

（2）投标方在提供投标文件时必须按LCC（产品生命周期、产品成本及利润）、ISO50001:2011《能源管理体系要求》、RB/T119-2015《能源管理体系、机械制造企业认证要求》、GB/T45001-2020/ISO45001:2018《环境、职业健康安全管理体系》规定执行，标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按行业标准的的税率报价，结算时按投标方实际税率结算。

（3）该项目不接受代理商投标。

（4）该项目投标单位必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明）或不低于工伤保险赔付标准的商业险。

（5）该项目投标单位需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。
    3、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。报价根据修理项目提供详细的分项报价。

（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

4、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:修理改造完成并验收合格后，供方开具合同规定税率的全额专用增值税发票，需方付90%货款，余10%货款为质量保证金，无质量问题，质保期满后一次性付清。

（4）投标方提供投标文件要求技术标与商务标分册装订，技术标壹正两副密封到一个文件袋里，商务标壹正壹副密封到一个文件袋里。在递交投标文件时要求在密封袋外付一份缴费凭证，否则视为无效投标。

（5）请按照公告里的要求及时缴纳标书费和投标保证金。

（6）技术标书应包含以下内容：技术方案、安全施工组织措施方案、随设备的备品备件明细、主要技术参数、拆装调试运输处置及验收方案、培训计划、质量保证、同类设备销售业绩等方面内容。

（7）按照招标方《相关方环境职业健康安全管理办法》第三章相关要求，需对中标方收取一定数额的安全生产保证金，用于环境职业健康安全考核、发生安全事故后的抢险救援和事故的善后处理。安全生产保证金缴纳金额按照（含一个外来单位承担数个工程项目）合同总额或承包、租赁的年经营收入总额的10%收取，但最低不得低于1万元，最高不超过20万元。待项目完成后，中标方填写《安全生产保证金返还签认表》报招标方，经招标方项目发包单位、安技保卫部对其安全和事故情况核证签认后，招标方财务部将结余安全生产保证金如数返还。

5、报名时间及地点:即日起，公司办公大楼七层采购工作组或电话告知（两种方式必选其中一种）。报名电话：0351-2649513

投递标书地点：山西省太原市万柏林区兴华西街129号中车太原机车车辆有限公司采购工作组。
    6、开标时间和地点：请查看招标公告。

7、凡对本次招标提出询问，请在开标前与采购工作组、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

联系电话:  资产管理部   张  曌  0351-2649462

采购工作组    吴晓伟   0351-2649513

第二章  基本要求

1、投标方在中国要有良好的业绩，且其在国内有着满意的记录，无用户不良反映。投标方须有在国内修理的同类设备的用户清单、型号、联系人、联系电话等，以便查询,同时在技术标书附近5年来同类型设备修理合同3份。

2、投标方修理设备所涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

3、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

4、本技术要求，仅对设备修理等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证所修理的设备符合本技术标书和国家有关规定、规范，并提出具体的修理方案。若有异议，不管是多么微小，都应在予以详细说明。

5、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

6、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

7、提供投标企业的有关认证证书。

8、该项目供货方式为交钥匙方式——由投标方负责设备的拆除、运输、修理、安装、调试及淤泥清运处置等工作，所用工具、量具、运输车辆等自备，招标方提供厂房现有的起重设备及辅、油料、活性炭、纤维球、石英砂等填料和调试用工件等。如需租借起重设备、吊索吊具、工、量具等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

9、交货地点：中车太原机车车辆有限公司使用单位现场。

第三章  投标方要求

1、投标方要根据附件1《相关方环境职业健康安全管理审核表》要求，逐项提供纸质证明材料；

2、提供来我公司作业人员名册，并填写附件4《相关方人员名册》；

3、投标方要如实提供证明材料，并填写附件2《材料真实性承诺书》；

4、投标方提供的材料需要装订在投标文件中。

5、该项目涉及到的特种作业，须提供特种作业操作证，如高处作业证、电工证、焊接证等。

- 评标办法

1.本项目采购综合评分法评标。若排名第一的投标人投标价格超出拦标价，将进行现场谈判；若最后无法达成一致意见，谈判将按顺序后移。

| 项目名称：999-09003机车污水处理系统修理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 |  | 备注 |  |  |  |
| 报价部分（50分） | 投标报价取平均值作为价格基准价，每高2%扣1分；基准价低5%之内按满分计算，5%以外，每低2%扣0.5分。以上最高扣15分） | 50分 |  |  |  |  |  |
| 商务部分（10分） | 业绩 | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 企业规模 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 产品渠道 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 专利证书 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施计划 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质 | 1分 |  |  |  |  |  |
| 技术部分（40分） | 总体要求 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 提供设备配件、填料等主要技术参数及性能 | 10分 |  |  |  |  |  |
|  | 安全施工组织措施方案及相关人员资质 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 随设备资料及备品备件 | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 拆装调试运输淤泥清运处置及验收方案 | 10分 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证 | 10分 |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |  |  |  |  |

2. 资格评审

2.1投标人单位是否处于国家、行业质量处罚和取消投标资格处罚期内。

2.2评审投标文件对招标文件的满足程度，必须满足招标文件实质性要求，如企业规模、工商税务资质、服务资质、银行资信、类似项目业绩、付款方式、交货期、税费、合同条款、文件的签署是否有偏差等。

- 技术要求

- 一、设备基本概况：

| - 设备编号 | - 项目名称 | - 型号 | - 数量 | - 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 999-09003 | - 机车污水处理系统修理 | - 非标 | - 1 | - 北京中投洁天科技发展有限公司 |

- 二、该设备存在的主要问题及检修技术要求：

1、目的：为使污水处理系统高效运行，保证处理后水质长期、稳定的达到国家排放标准，避免由于设备设施保养不及时、设备故障等导致系统使用寿命缩短、处理效果不达标的现象发生，特对机车污水处理站进行大修保养。

2、检修标准

本次大修后，机车污水处理站的出水标准应能达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中规定的一级排放标准，即：COD≤100㎎/L、 氨氮≤15㎎/L、PH6~9。

- 3、设备存在主要问题：

- 3.1隔油池

- 隔油池尺寸7350*5700*8000，有效容积293m³。

- 问题：池底淤泥积累较多，易造成潜水泵堵塞，需进行清理，并按要求处置淤泥。

- 3.2气浮系统

- 气浮系统分为一级混凝气浮池和二级混凝气浮池，尺寸均为6000*4000*3600，体积均为86.4m³，有效容积共153.6m³，每个气浮池内各配有5根布气管、1台刮渣机、1个溶气罐。

- 问题：布气管道多处堵塞，溶气泵和溶气罐无法有效联动运行，加压水进入溶气罐后无法有效进行溶气，溶气水质量不满足使用要求，溶气效果不良；且一级气浮池所配溶气罐中的填料凝结，无法使用。

- 3.3接触氧化池

- 接触氧化系统分为一级接触氧化池和二级接触氧化池，其中一级接触氧化池尺寸为6000*12500*4000，体积300m³，有效容积285m³，共分为五格，每格60m³，每格有3排布气管道，每排有曝气头8-10个（每格大约30个左右）；二级接触氧化池尺寸为6000*6000*3700，体积133.2m³，有效容积130m³，共分为两格，每格66.6m³，每格有4排布气管道，每排有曝气头8-10个（每格大约40个左右）。

- 问题：池底曝气管网及曝气头存在破损，无法实现均匀曝气，需对曝气管网进行修复，对所有的曝气头进行更换。

- 3.4调节池

- 尺寸9000*6000*3700；体积199.8m³。

- 问题：池底淤泥积累较多，易造成调节池池底曝气管网及潜水泵堵塞，需进行清理，并按要求处置淤泥。

- 3.5远程自动控制系统

- 远程自动控制系统软件使用年限长，存在数据传输故障，无法远程监控及操作，设备状态指示模块缺失或失效，软件到期需要续费导致部分功能缺失等情况。

- 3.6活性炭过滤罐（2个），高效纤维球过滤罐（2个）滤材失效。

- 3.7油水分离系统长期闲置，现在无法正常工作。

- 3.8曝气气浮鼓风机（4台）状态不良。

- 3.9污泥回流泵管道堵塞

- 3.10供水系统变频器状态不良，模块报警、控制输出端控制元器件失灵等故障频发，无法彻底解决，导致恒压供水系统运行不稳定，不满足供水压力要求。

- 4、大修内容及质量要求

- 4.1对隔油池、调节池、气浮池等各个污泥堆积影响设备运行性能的池内的淤泥进行清理，保证池内流体淤泥全部清净，若存在板结，池壁剩余挂泥厚度不超过3厘米，在清理过程中不得破坏池底及池壁的防渗层，并负责按照国家对危险废物及固体废物的相关规定要求清理、运输、处置淤泥。

- 4.2负责对格栅机侧边挡水皮进行维修更换。

4.3对气浮系统的布气管道进行疏通，对溶气泵、空压机（2台）、溶气罐及其零部件进行修理，对气浮池所配溶气罐中的填料进行更换，恢复气浮系统的正常使用功能。

- 4.4对一级接触氧化池（5个）、二级接触氧化池（2个）内曝气管网及曝气头等进行检修维护，按照设计标准维修布气管网、更换曝气头约50个、更换填料、检修填料支架（曝气头、填料等配件由中标方提供），使其实现均匀曝气。更换的产品需向招标方提供设备参数资料，合理安排施工方式，保证池内填料上已挂膜微生物菌群的活性，存活率不低于60%，并在各阶段施工结束后及时采取必要的微生物菌群培养措施，保障后期系统的稳定运行。检修曝气气浮鼓风机（4台）。

- 4.5对远程自动控制系统软件进行维修，恢复软件原有查看及控制等所有功能，解除之前软件使用功能限制。

- 4.6油水分离系统按照设计标准对其进行修理、调试，使其恢复正常运行。

- 4.7对活性炭过滤器（2台）、高效纤维球过滤器（2台）内的填料进行更换，活性炭、纤维球及石英砂等填料由招标方提供，中标方负责填料更换作业及废料的清运及处理，施工过程中按照设计标准对滤帽、滤头、法兰密封圈等零部件进行更换，设备配件由中标方提供，同时保证不破坏设备原有结构、不降低原处理能力。

- 4.8对供水系统的一台变频器进行更换，解决恒压供水系统故障频发的问题，使变频供水系统运行平稳良好。变频器需使用西门子等国际国内一线品牌，品质可靠。

- 4.9对污泥回流泵进行维修，管网进行疏通，恢复其污泥回流的功能。

- 4.10在所有大修作业完成后，对整个机车污水处理系统进行联动调试，保证各环节运行稳定，并符合原设计污水处理能力。要求承揽方提供拥有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，出水水质需达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中规定的一级排放标准，即COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L、pH6-9。

- 5、基本原则

- 5.1投标方经营资质中需具备水污染治理利用、环境保护管理监测、生态资源监测等、水务系统开发治理、淤泥等危废运输处置等相关资质。

- 5.2因无法长时间停机，所以需采用节假日期间维修或按照甲方时间要求进行检维修的形式，承揽方需严格按照发包方的时间要求进行检修作业，在对问题设备进行维修时，需利用现有条件采用各种方式保证机车污水处理站的正常运行。

- 5.3修理内容主要包括清淤、不良状态问题解决和其他检查检修等，淤泥的清理、运输、处置由中标方全权负责，中标方需按照国家对危险废物及固体废物的相关规定要求清理、运输和处置淤泥，因此造成的环境问题责任由中标方全权承担。

- 5.4中标方负责在修理期间对招标方人员进行使用、维保的培训。

- 5.5修理安全、质量中标方全权负责，确保施工安全，施工完成后设备运转正常，处理后的中水符合国家相关标准。

- 6、技术资料

投标方检修时对该设备的结构、零部件的尺寸参数有所改动，须提供图纸，其中纸质版三份，电子版一份。更换的设备设施、配件等均须提供使用说明书、检验合格证。

- 7、人员管理及资质要求

- 承揽方需保证委派足够数量的工作人员以保证该项目顺利完成，且工作人员需具备相应技术能力、资质以及良好的职业道德，遵守法律法规和我公司厂规厂纪，入厂后服从管理。

- 中标方需具备“危险废物经营许可证”等淤泥清运处置相关资质，并严格按照国家及公司对危险废物及固体废物的相关规定要求清理、运输、处置淤泥。

8、该项目为交钥匙工程，由中标方负责设备的拆除、运输、安装、维保、检修、调试、检测、淤泥清运及处置等工作。

三、质量保证期：自验收之日起12个月。

四、修理周期：修理周期自签订合同之日起50日内完成(不含无法施工的工作日)。

五、售后服务：

1、在质量保证期限内，中标方对合同约定的工作内容和检修更换的配件等负完全责任。如出现上述情况，中标方及时免费到现场修理或返投标方维修，必要时更换有缺陷的零件。

2、质量保证期内发生故障，承揽方必须在2小时内响应，12小时内到达现场处理问题；如因检修质量问题发生零部件损坏，承揽方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。如承揽方12小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金。如生产急需，委托方可自行处理，由此产生的一切费用由承揽方承担；

3、在质量保证期内设备同一部位因检修质量问题发生两次以上的故障，甲方有权要求赔偿。

六、安全环保要求

由于该项目涉及危险作业，投标方需制定针对该项目的安全施工组织措施方案，并将该方案及相关人员资质编入投标文件。

中标方在施工期间，必须遵守招标方的相关方管理规定，服从招标方的管理，遵守招标方的厂规厂纪，采取相应的安全保护措施，正确穿戴好安全防护用品，坚决杜绝违章作业，必须严格遵守招标方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则招标方有权停止中标方的工作，并有权要求中标方更换工作人员。中标方应为进入招标方现场的工作人员配备必要的安全防护措施，投保工伤或不低于工伤保险赔付标准的商业险。因中标方责任造成的生产安全事故、环境污染事件或人身伤亡事故的，由中标方承担全部责任。中标方在招标方施工期间涉及动火作业、登高作业、有限空间作业和临时用电等危险作业的，需按招标方规定办理有关证照、许可等。中标方需要与招标方签订安全、环保和职业健康有关协议及其它相关方安全管理资料等。

按照招标方《相关方环境职业健康安全管理办法》第三章相关要求，需对中标方收取一定数额的安全生产保证金，用于环境职业健康安全考核、发生安全事故后的抢险救援和事故的善后处理。安全生产保证金缴纳金额按照（含一个外来单位承担数个工程项目）合同总额或承包、租赁的年经营收入总额的10%收取，但最低不得低于1万元，最高不超过20万元。待项目完成后，中标方填写《安全生产保证金返还签认表》报招标方，经招标方项目发包单位、安技保卫部对其安全和事故情况核证签认后，招标方财务部将结余安全生产保证金如数返还。

- 第六章 合同模板

设备□大修□项修合同

XXXX公司

和

XXXX公司

合同编码：XXXX

签订地点：XX省XX市

签订时间：XXXX年XX月XX日

提示：本合同模板相关内容均为商业秘密，仅供我方合同起草人拟定合同初稿使用，起草人应以拟定后的合同初稿与合同对方协商并签订合同。

为便于合同起草人查看，本合同模板中设置的可选择条款均以条款前设置涂黄色框£为标识（可选项起于£框后、止于蓝色字体）、可编辑条款以涂淡蓝色为标识，合同拟定时建议删除£框及未选择条款，将彩色字体或涂色改为黑色。

本提示在我方拟定合同初稿时应予删除。

甲方（委托方）：XX公司

乙方（承修方）：XX公司

- 鉴于：甲方相应设备需□大修□项修，乙方具有完成相关工作的能力、资质并愿意接受甲方委托。现就甲方委托乙方对相应设备进行□大修□项修事宜，经双方平等协商，订立本合同。

- 1.委托乙方□大修□项修的设备(以下简称“目标设备”)基本情况

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 总金额 （不含税） | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 小写 | 不含税： |  |  |  | 表内价格单位：元，税率适用XX% | XXXX年XX月XX日前全部完成并交付。 |
|  |  |  | 含税： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 不含税： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含税： |  |  |  |  |  |

1.1本合同项下应支付乙方的报酬为固定价格，已包含了乙方为完成本合同项下£大修□项修工作承担的工具、零部件及材料的购置费、设备费、人工费、□运输费、□装卸费以及合同中虽未明确约定但可合理推知应由乙方承担的成本与费用，为乙方完全履行本合同所有义务后所应得的合同对价。

- 2.□大修□项修内容及技术要求

□□2.1目标设备的££大修£项修内容为：XXXX。

□2.2目标设备的□大修□项修技术要求为: XXXX 。

□2.1目标设备的□大修□项修内容及技术要求：□详见XXXX号招投标文件中的技术要求□详见双方签订的XXXX号技术协议□详见XXXX，该要求亦作为验收的依据。

- 3.资料、图纸的提交与返还

3.1在乙方□大修□项修目标设备需要时，甲方应向乙方提供其拥有的目标设备的资料及图纸。

3.2目标设备□大修□项修完成后或本合同解除或终止后XX日内，乙方应向甲方返还甲方提供的全部设备资料和图纸。在本合同履行完毕或被解除情况下，乙方不得擅自使用甲方提供的全部设备资料和图纸。

- 4.工具、零部件及材料供应

4.1£除本合同或合同相关协议中明确约定的需由甲方提供的目标设备专用工具及零部件外，目标设备□大修□项修所需的工具、零部件及材料均由乙方自备或提供并承担费用。乙方用于目标设备的零部件和材料需经甲方检验后方可使用，但该等检验并不免除乙方所应承担的质量责任。

£4.2本合同项下由甲方提供的目标设备□专用工具、□零部件为：XXXX。

5.甲方现场保障

5.1乙方安排工作人员进入甲方现场前，应向甲方提交详细的作业安全方案及保证措施，以确保现场人、材、设备的安全。

5.2乙方应确保安排进入甲方现场的工作人员具有相应的资格、技术能力以及良好的职业道德。因该等工作人员原因造成目标设备损毁的，乙方应按照原购置价或新购价（以最高者计）进行赔偿。

5.3乙方应为进入甲方现场的工作人员配备必要的安全防护措施，£投保人身意外伤害等保险，并自行承担其工作人员在甲方现场内发生伤亡事故所产生的一切责任。

5.4£乙方进入甲方现场进行相关作业前，应与甲方签订《相关方管理协议》。乙方应督促其工作人员严格遵守甲方厂区管理、现场管理、环保、安全、消防、保卫、劳动防护等方面的规章制度并接受甲方的监督和检查。甲方对乙方作业人员有资格要求的，乙方应按甲方要求配备合格的工作人员并接受甲方监督检查。因乙方未履行国家环保、消防、安全生产、特种设备安全、职业健康等法律法规规定或及未履行《相关方管理协议》约定的相关职责而造成生产安全事故或环境污染事件或人身伤亡事故的，乙方应承担全部法律责任，给甲方造成损失的应予以足额赔偿。

6.移交与验收

6.1甲方应在XXXX年XX月XX日前移交目标设备，□目标设备将在甲方目标设备现场移交乙方，双方办理交接手续。□目标设备由乙方至甲方处提取并办理交接手续，运费以及运输途中的保险费由乙方承担。□目标设备由甲方运送至乙方并办理交接手续，运费以及运输途中的保险费由甲方承担。

6.2乙方应按合同约定期限完成目标设备的□大修□项修，□在甲方目标设备安置现场完成安装调试后交付甲方。£由乙方运送至甲方目标设备安置现场并完成安装调试后交付甲方，运费以及运输途中的保险费由受托方承担。□由甲方至乙方处提取，运费以及运输途中的保险费由甲方承担。目标设备运回甲方安置现场后由乙方安排工作人员完成安装调试后交付甲方。

6.3目标设备完成安装调试后XX日内，应由双方共同依据本合同约定的□大修□项修内容和技术要求，以测试、检测、运行试验等方式进行验收，若无质量问题办理验收手续。若经验收，目标设备存在故障、缺陷或其他不符合本合同约定的情形，则乙方应在XX日内或甲方要求的其他时间内完成修复或整改。

£乙方修复或整改对应目标设备所用时间将被累加到乙方实际交付日期，经累加后的日期将视为对应目标设备的乙方实际交付日期。

6.4目标设备通过上述验收，不代表免除乙方在质量保证期内应承担的责任。

6.5目标设备的所有权不随甲方移交乙方而转移，无论出现何等情况乙方均放弃对目标设备的留置权。

- 7.质量保证期

7.1经□大修□项修的目标设备质量保证期为通过验收之次日起XX月。若在质量保证期内出现质量问题，乙方应承担修复或重修等责任，修复或重修后的验收及责任按本合同约定的原则执行。

7.2在质量保证期内，如果经乙方□大修□项修的目标设备出现故障或存在缺陷且经乙方进行了修复或重修，则经修复或重修的对应目标设备质量保证期从重新投入正常使用之次日起单独重新计算。

8.报酬支付

□8.1目标设备通过验收后XX日内乙方应向甲方开具本合同报酬总额100%的增值税发票，甲方收到乙方发票并对相关交付、验收记录/单据审核无误后XX日内以£现金、银行转账、网银方式向乙方支付报酬总额的XX%。£票据或其他方式向乙方支付报酬总额的XX%。

报酬总额的XX%留作质量保证金，在质量保证期届满后XX日内，甲方视乙方质量责任履行情况扣除相应费用（如有）后以现金、银行转账、网银方式向乙方无息支付。

□8.1  甲方按以下比例支付乙方报酬：

- 报酬总额的XX%，在乙方完成XXXX并通过验收且乙方已在验收通过后XX日内向甲方开具了报酬总额XX%的增值税发票，甲方将在收到乙方发票并对相关交付、验收记录/单据审核无误后XX日内以£现金、银行转账、网银方式向乙方支付。£票据或其他方式向乙方支付。

- 报酬总额的XX%，在乙方完成XXXX并通过验收且乙方已在验收通过后XX日内向甲方开具了报酬总额XX%的增值税发票，甲方将在收到乙方发票并对相关交付、验收记录/单据审核无误后XX日内以£现金、银行转账、网银方式向乙方支付。£票据或其他方式向乙方支付。

- 报酬总额的XX%，在乙方完成XXXX并通过验收且乙方已在验收通过后XX日内向甲方开具了报酬总额XX%的增值税发票，甲方将在收到乙方发票并对相关交付、验收记录/单据审核无误后XX日内以£现金、银行转账、网银方式向乙方支付。£票据或其他方式向乙方支付。

- 报酬总额的XX%留作质量保证金，在质量保证期届满后XX日内，甲方视乙方质量责任履行情况扣除相应费用（如有）后以现金、银行转账、网银方式向乙方无息支付。

9.知识产权

乙方应确保其为履行本合同所使用的技术、配件和材料等不存在侵犯甲方或第三方知识产权（包括版权、专利权、商标权、专有技术、商业秘密等）的情形，若所使用的的技术、配件和材料等涉及使用第三方知识产权，应获得相应许可并向甲方提供许可使用证明。若第三方向甲方主张侵权，则乙方负责解决并承担由此产生的所有责任与费用（包括但不限于解决纠纷、诉讼所发生的律师费、因此给甲方造成的损失等）。

10.转包分包禁止

未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的服务事项转包或分包给第三方实施。

- 11.合规承诺

11.1双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

11.2双方保证已经就以上承诺内容与双方的管理层、董事、一般管理人员、经办人或其他相关人员进行了充分的沟通，并确保上述人员遵守本承诺条款的要求。

- 12.保密

12.1在本合同签订前、履行中及终止后，接收方对披露方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术秘密、内部管理资料等）负严格的保密责任，交易双方对交易本身负严格的保密责任。违约方违反约定导致守约方遭受损失或不利影响的，应赔偿因此给对方造成的所有损失，损失额难以确定的，以本合同报酬总额xx%作为损失额。

12.2未经披露方书面同意，接收方不得将上述资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人，也不得将上述资料及信息用于本合同以外的目的。

- 12.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 13.不可抗力

13.1如果任何一方由于不可抗力延误履行或未能履行合同项下的义务，受阻碍方应在15日内通过邮件告知对方并随后提供相关事件的详细信息以及可证明延误履行或未能履行合同的全部或一部分的证据，并以特快专递形式将通知的正本邮寄给对方。不可抗力包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争（经宣战或未经宣战的）、暴动、罢工、封锁、传染病或者其它不可预见或无法控制且发生及后果无法防止也无法避免的事件。

13.2因受不可抗力影响而不能履行合同的一方将不会被视为违约。如果发生不可抗力，对任何一方可能由于该等未能履行或延误履行所遭受的任何损害、费用增加或损失，对方均不应承担责任。

13.3当不可抗力事态消除或解除后，受阻碍方应在15日内通过邮件或传真通知对方，并以特快专递形式将通知的正本邮寄给对方，请求予以确认。在该不可抗力事态消除或解除后，合同双方应尽最大努力继续履行本合同的义务。

- 14.违约与赔偿

14.1乙方逾期完成并交付目标设备□大修□项修工作，每迟延1日，应按对应目标设备报酬的X‰向甲方支付违约金。

14.2若交付的目标设备经验收不符合本合同约定，则乙方应按对应目标设备报酬的XX%向甲方支付违约金；若经乙方修复或整改后，经第二次验收仍不符合本合同约定，则前述违约金调增为对应目标设备报酬的XX%，同时甲方享有全部或部分解除本合同的选择权。

若乙方怠于（甲方通知乙方后X日内乙方仍未实施则视为乙方存在怠于情况）或拒绝修复或整改，则甲方有权采取必要的补救措施（包括但不限于委托第三方），由此所发生的费用与损失将由乙方承担，同时前述违约责任不免除。

14.3未经甲方同意，乙方将目标设备□大修□项修工作转包或分包给第三方完成的（包括以合作、联营等形式变相实施），每出现一次，应向甲方支付£本合同报酬总额XX%£XXXXX元的违约金,该等违约金不因乙方事后纠正而免除。若乙方未在甲方限定的时间内纠正，甲方甲方享有全部或部分解除本合同的选择权，同时前述违约金亦不得免除。

14.4若乙方存在欺诈行为或违反合规承诺，应按XXX元的标准向甲方支付违约金。同时，甲方有权选择全部或部分解除合同，乙方应对解除合同给甲方造成的所有损失予以赔偿，包括甲方在有限期间内以合理价格采取的必要补救措施等事项所发生的费用。

14.5乙方违反本合同约定而侵犯了第三方知识产权，每出现一次，应向甲方支付侵权所涉的目标设备报酬总额XX%的违约金，该违约金不因乙方尽职解决而免除。

14.6任何一方违反本合同保密义务，应赔偿因此给对方造成的所有损失，损失额难以确定的，以本合同报酬总额XX%作为损失额。

£14.7乙方应对违约而导致的甲方损失或约定违约金不足以弥补甲方损失的部分进行赔偿，该等损失包括但不限于实际损失、可得利益损失、第三方索赔、律师费、差旅费、食宿费等。

£14.7一方应对违约而导致的另一方损失或约定违约金不足以弥补另一方损失的部分进行赔偿，该等损失包括但不限于实际损失、可得利益损失、第三方索赔、律师费、差旅费、食宿费等。

14.8合同一方向另一方支付任何一项违约金或者赔偿金，均不免除其合同项下的其他责任和义务。

14.9在乙方违约情况下，其应向甲方承担的违约金和损失赔偿，甲方应以书面形式向乙方发出违约索赔通知。若乙方收到索赔通知，应在7日内回复书面处理意见或解决方案，未按时回复视为接受甲方索赔要求。若乙方接受该索赔要求或双方就索赔金额达成一致，则乙方应按双方签认的相应文件约定期限或在收到甲方通知后15日内将违约金或相应赔偿金支付甲方，并及时收取甲方向乙方开具的对应发票。若乙方未能按时支付，则甲方有权从应付乙方款项中直接抵扣，不足以抵扣时乙方应在15日内以现金、银行转账、网银方式向甲方支付违约金或赔偿金。

£14.10甲方迟延支付报酬，自应付报酬期限届满之次日起，甲方应按中国人民银行发布的同期贷款利率标准向乙方支付迟延付款部分的违约金。

- 15.合同解除

15.1在不妨碍甲方采用其它救济手段的情况下，乙方出现本条所列情况或行为之一时，甲方有权选择向乙方发出书面解除合同通知，通知中应明确解除合同的理由和范围：

出现本合同项下因乙方违约而触发的甲方可以解除合同的约定情形；

乙方迟延提供本合同约定服务，且迟延超过XX日或累计迟延超过XX日；

未能及时履行合同项下任何实质性义务，并且在甲方发出通知后XX日内，未能纠正或补救其违约行为。

15.2甲方不再需要乙方完成本合同项下的工作时，甲方有权在书面通知乙方的XX日后提前解除本合同。若因此解除合同，则甲方应向乙方支付合同解除前乙方已提供工作相对应的合理报酬。

15.3出现可以解除合同的情形时，有权解除合同的一方发出的解除合同通知到达对方之日为合同解除日。

16.通知与送达

16.1任何一方发出的书面通知（应以合同语言书就）及文件，均应以信函邮寄或电子邮件方式送达至本合同所列的地址并以到达接收方地址或接收方服务器时视为送达。任一方变更接收地址，均应及时书面通知另一方，否则视为未变更。

£对本合同涉及的双方分歧、索赔与其他争议事项的书面通知或文件，除按前述方式向对方合同联系人送达外，双方确认还须将相关通知或文件发送至以下邮箱：

甲方邮箱：         ，联系人：          ，联系电话：

乙方邮箱：          ，联系人：          ，联系电话：

16.2除非通知中另有规定，接收方均应在收到通知后XX个工作日内书面回复通知方，未答复将视为该通知已被确认并接受，通知方可按通知处理相关事宜。

17.争议解决

因履行本合同所发生的所有争议，如果双方不能协商一致，£任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。£任何一方可将该争议提交        仲裁委员会进行仲裁。

18.其他约定

18.1乙方不得擅自将甲方品牌（包括但不限于商标、字号、标识等）内容用于广告宣传或业务推销等活动；若需使用，需经甲方书面授权，并事先将宣传样本等有关内容提交甲方确认。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方立即停止一切宣传等活动，积极消除对甲方造成的不良影响，向甲方一次性支付£报酬总额X%£XXXXX元的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另外予以赔偿。同时，乙方应对其自身行为承担全部法律责任。

18.2合同附件均为本合同的组成部分，合同附件与合同正文冲突时，应以合同正文条款为准。

18.3本合同未尽事宜或需要变更的部分，以双方签订补充、变更协议等书面形式确定，本合同未被补充、变更的内容，仍然有效。

£18.4合同中需要添加的其他条款。

- 19.合同生效

□19.1本合同自双方□代表签字并加盖双方公章或合同专用章□加盖双方公章或合同专用章之日生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。£本合同一式  份（甲方执  份，乙方执  份），具有同等法律效力。

□19.2本合同正文均系打印文字，若出现非打印文字的修改或添加，均须经双方代表签认并加盖双方印章，方被认为有效。

□19.3本合同正文均系打印文字，每页均以双方人员进行页签或以双方印章加盖骑缝章的方式进行确认，一方放弃前述确认方式的，视同认可并接受对方的确认，双方若因所执合同文本不同发生争议，则以被对方确认的合同文本为准。

£19.1本合同依照《中华人民共和国电子签名法》采用电子文本及电子签名签署，电子合同存档于电子签章平台，双方可随时查看下载，具有与纸质合同同等法律效力。自双方完成电子签章程序后生效，合同有效期至双方权利义务完全履行完毕日止。

- （以下无正文）

| 甲方：XXX | 乙方：XXX |
| --- | --- |
| 甲方代表签字 | 乙方代表签字 |
| 法定代表人: XXX | 法定代表人: XXX |
| 注册地址：XXX | 注册地址： XXX |
| 统一社会信用代码：XXX 开户行及账号：XXX 邮寄地址：XXX 电子邮箱：XXX 联系电话：XXX 联系人：XXX | 统一社会信用代码：XXX 开户行及账号：XXX 邮寄地址：XXX 电子邮箱：XXX 联系电话：XXX 联系人：XXX |
| 盖章: | 盖章: |

附件1

- 相关方安全生产管理备案审核表

| 相关方单位填写区 | □劳务派遣方： □工序外包方： □厂内物流运输方： □设备维保方： □设备工程作业方： □基建工程施工方： □厂外运输方： □通勤服务方： □租赁方： □其他相关方： | 企业名称（公章） |  |  | 企业 地址 |  |  |  | 营业执 照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法人 代表 |  |  | 安全证 书编号 |  |  |  | 联系 电话 |  |
|  |  | 安全管 理人员 |  |  | 安全证 书编号 |  |  |  | 联系 电话 |  |
|  |  | 项目 名称 |  |  |  |  | 作业 人数 |  |  |  |
|  |  | 作业 地点 |  |  |  |  | 特种作 业人数 |  |  |  |
|  |  | 有效期限 |  | 自 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产资质 审查资料 在对应□打√ | 1. □企业法人营业执照等相关资质证照复印件； 2. □作业人员名单、文化程度情况、单位事故情况三级安全教育资料及安全培训证书复印件； 3. □特种作业人员、特种设备操作人员名单及操作证复印件； 4. □与相关方人员签订的正式劳动合同文本复印件； 5. □相关方人员的工伤保险证明； 6. □主要负责人、安全管理人员安全管理资格证复印件； 7. □安全生产管理制度及各工种安全操作规程； 8. □职业健康安全管理体系及安全生产标准化证书达标文件复印件； 9. □为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品； 10.□制定安全生产保证措施、履行危险作业审批； 11.□其他： 。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 声明：本单位对填写的内容和所提交资料的真实性负责。 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司单位填写 区 | 发包方 | 单位 名称 |  |  |  | 经办人及 联系电话 |  |  |  |  |
|  |  | 声明：本单位已审核上述资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人意见及签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

材料真实性承诺书

本单位郑重承诺，在参加XXX提供的准入资质材料全部是真实有效的。如有违反，本单位愿意承担全部法律责任。

承诺单位：（盖章）

负责人：（签名）

日期：    年  月  日

附件4：

相关方人员名册

发包方：（盖章）                                                                       相关方：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 提报工种 | 实际工种 | 是否特种（设备）作业 | 是否接触职业危害因素 | 保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准：                      审核：                                填表：               日期：

- 第六章 附件--投标文件格式样本

投标文件编写说明：

1、与投标报价相关部分按以下统一格式填写，装订到投标文件中。

2、附件四“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3、附件五“投标价格表”及附件五、六、七属于必须按要求填写的投标文件基础表格，不能漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

4、投标方还须根据不同需要及标书技术部分的特殊要求，增加有关清单、表格，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5、不按要求提供的投标文件可能导致废标。

6、投标单位可以此样本为蓝本编制填写相关表格。

7、附件类型：

投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

开标一览表

投标价格表

技术规格偏离表

近三年类似货物销售业绩

相关方资质审查表

关于资格的声明函

投标人单位、银行基本账户信息一览表

供货承诺书

银行出具的资信证明

资格性审查承诺书

廉洁承诺书

附件一投标函（格式）

投标函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

（投标人名称），参加投标活动并提交技术正本壹份副本贰份、商务标书正副本各壹份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意招标文件中规定的对采购设备数量和服务范围进行变更和调整。

同意招标文件规定的投标有效期。

同意招标文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据招标文件规定的技术条件和有关规定生产并交付。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

地址：             邮政编码：

电话：             传    真：

日期：    年    月   日

附件二：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）

日期：    年    月   日

附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字：

地址：

被授权人（授权代表）签字：

职务：

日期：

附件四：　                       开标一览表

投标项目名称：________________________

| 货物名称 | 规格型号 | 货物投标价 （人民币万元） | 付款方式 | 质保期 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： “货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2 项“投标货物的投标总价”一致。

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件五　　　　　             投标价格表（格式）

投标方名称：________________　　                     货币单位：人民币

| 1 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |
| 3 | 数量 |  |
| 4 | 主机单价 |  |
| 5 | 标准附件价 |  |
| 6 | 备品备件价 |  |
| 7 | 易损件价 |  |
| 8 | 专用工具价 |  |
| 9 | 技术服务费 |  |
| 10 | 安装调试费 |  |
| 11 | 检验培训费 |  |
| 12 | 运输(至指定目的地) |  |
| 13 | 保险 |  |
| 14 | 其它 |  |
| 15 | 投标总价 |  |

投标方代表签名：__________________

注：1.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

2.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件五-1				         主机部分及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中4“主机单价”一致。

全权代表签字：

附件五-2 				      标准附件清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：

附件五-3 				       备品备件清单及报价

| 名称 | 在何部位使用 | 制造厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：	1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中6“备品备件价”一致。

3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件五-4 				        专用工具清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中8“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件六	技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

附件七：近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：                                招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要货物名称 | 主要货物品牌型号规格和功能 | 合同金额（元） | 用户联系人及手机 |

注：

投标人须提供近三年内类似货物销售情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书；

如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

附件九                      关于资格的声明函

致：中国中车太原机车车辆有限公司

关于贵方     年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本单位/公司签字愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的（序号）                       （货物名称）、并证明提交的资格文件和说明是准确的真实的，准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商的名称和地址                             授权签署本资格文件人：

名称：                                         签字：

地址：                                         签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                         电话：

附件十投标保证金

投标保证金

（一）缴费凭证

（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表

（用于退还保证金）

| 致：中车太原机车车辆有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  |  |
| 交纳投标保证金金额大写 |  |  |
| 交纳保证金方式 |  |  |
| 退还保证金账户信息： 加盖公章或财务专用章 |  |  |
| 单位名称 |  |  |
| 银行基本账户账号 |  |  |
| 银行基本账户开户行 |  |  |
| 银行行号 |  |  |
| 纳税人识别号（税号） |  |  |
| 地址 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 电话 |  |  |

日期：    年    月   日

开票信息

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 专票/普票 |  |

附件十一供货承诺书（格式）

供货承诺书

投标人名称：     （加盖公章）

招标项目名称：

若中标，我公司将严格按招标文件要求，按照招标确定的中标价和指定的供货地点，按时按质按量进行供货，满足招标方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

附件十二资格证明文件（格式）

资格证明文件

（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：

1.2  地址：

1.3  成立日期：

1.4  主管部门：

1.5  性质：

1.6  在职人数：

一般工人：

专业技术人员：

管理人员：

其他人员：

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：

1.7.1.1  流动资产：

1.7.1.2  长期投资：

1.7.1.3  固定资产：

原值:

净值:

1.7.1.4  无形及递延资产:

1.7.1.5  其他资产:

1.7.2    负债及所有者权益:

1.7.2.1  流动负债:

1.7.2.2  长期负债:

1.7.2.3  所有者权益:

2  生产投标标的物的历史（年数）

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：

5  其他情况：

我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

电话：

传真：

（二）银行出具的资信证明（格式）

资  信  证 明

银行名称：                      地    址：

编    号：                      日    期：

致：中车太原机车车辆有限公司

我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：

该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）

负责人或授权代表签字：

联系电话：

（三）资格性审查承诺书（格式）

资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供标的物未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

日      期：

附件十三廉洁承诺书（格式）

中车太原机车车辆有限公司

投标方廉洁承诺书

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将招标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

2.投标人不得相互串通招标或者与招标人串通招标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

得以低于成本的报价招标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649061、0351-2640921

以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。

投标单位盖章：

投标人签字：

日期：

附件十四：投标方自行提供资料