[image: image1.jpg]thEh %
CRRC





中车太原机车车辆有限公司

采购文件

项目名称：可燃气体报警器更新
中车太原机车车辆有限公司
2026年05月

第一章 项目概况

1.项目名称：可燃气体报警器更新

2.项目内容：安装250个燃气报警器探头及配套的主机，并对重新安装的燃气报警器探头进行检测，出具合格的检定报告。

3.项目概况：

（1）对246个可燃气体报警器探头及配套主机进行更换，在1年的质保期内对报警器及探头进行维护，确保能正常使用。

（2）重新安装4个可燃气体报警器探头及配套主机，在1年的质保期内对报警器及探头进行维护，确保能正常使用。
（3）付款方式:设备安装调试完毕并验收合格后，供方开具13%合同全额增值税专用发票。需方付90%合同款，余10%合同款为质量保证金，质保期一年，质保期满无质量问题后无息支付。
第二章 投标须知

本表是关于本招标项目的具体资料，内容如下。

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	名称：中车太原机车车辆有限公司     
地址：山西省太原市万柏林区兴华西街129号

	2
	项目概述
	项目内容：安装250个燃气报警器探头及配套的主机，并对重新安装的燃气报警器探头进行检测，出具合格的检定报告。

服务地点：中车太原机车车辆有限公司

	3
	招标方式
	竞标式谈判

	4
	投标报价
	交钥匙价（含税价）。要求将产品、安装、检定、出具报告等全过程的价格分项报价。

	5
	基本要求
	1）、投标方在中国要有良好的销售业绩。

2）、投标方所更换的设备，必须是全新的设备。

4）、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

5）、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

6）、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和采购文件的理解，写明优于采购文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据采购文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

7）、检测单位必须有相应资质，并能提供相应的认证证书及相关法定单位的授权证明。



	6
	技术要求
	1）、检定需符合JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》规范的检测要求。出具相应的检定证书。

2）、现场对正在运行的可燃气体报警器进行检测，检测报警数值是否符合规范要求，报警联动设备是否运行正常。

3）、对报警线路进行检测，对有问题的线路进行维修恢复。

4）、按照国家相关标准检测，并出具符合国家安全监管机构认可的检定证书。

5）、在1年的校准有效期内对报警器或探头或线路无法正常使用时及时免费维保。

	7
	其他要求

	1）、本次招标为交钥匙工程，投标方在合同生效15日内入场施工。

2）、投标方工作人员在招标方现场施工期间应服从招标方的管理，遵守招标方的厂纪厂规，检测维修过程中必须符合招标方环保/职业健康安全及安全标准化（一级）的有关规定。否则招标方有权停止投标方的工作，并有权要求投标方更换工作人员。由于投标方原因造成人身责任事故和财产损失与招标方无关，投标方责任自负，并赔偿一切损失。需要另行签订《安全协议》。

3）、能证明供应商资质、实力、信誉、业绩或供应商认为有必要补充的其它资料。

	8
	质量保证和售后服务
	1）、投标方可根据投标产品的实际情况对质量保证期进行承诺，但不得少于12个月，质量保证期从正式交付使用之日起计算。

2）、保修期内发生故障，投标方必须在48小时内到达现场处理问题；如有零部件损坏，投标方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。

如投标方48小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，招标方可自行处理，由此产生的一切费用由投标方承担；质保期到期前，投标方免费负责对设备做一次全面调整以达到相关标准。

	9
	联系电话:
	资产管理部    张俊强    15003515159       

采购工作组     吴晓伟   15110365941 


1.总则

1.1本项目要求详见采购文件；

1.2无论结果如何，投标人应自行承担本次采购活动所

产生的全部费用；
1.3投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

1.4投标人应对采购文件中的所有内容进行认真研究和全面理解，并对采购文件所有实质性要求和条件，作出满足性或更有利于招标人的投标响应；

1.5如无特别说明，本次采购活动招标响应有效期自投标响应文件的递交截止之日起90天。

1.6在招标过程中，投标人应保证招标人不会因投标人侵犯任何第三方的其它权利而受到来自第三方的侵权指控。如有发生，投标人将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

1.7评标委员会根据竞标文件及相关信息，发现投标人存在围标、串标、弄虚作假等行为，将取消投标人的本项目参与评标资格。同时不予退还投标保证金。
2.投标人资格条件

2.1具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，拥有有效的营业执照，须具备完成和保障如期交付的能力；
2.2投标人提供包含但不限于以下内容：法人营业执照、银行资信证明、近三个月完税证明、本行业相关证书等以及过往同类项目业绩证明（合同、发票等）；

2.3投标人须提供近三年内未在全国企业信用信息公示系统、“信用中国”等网站被列入严重违法失信企业名单或失信被执行人名单的证明材料（提供网站查询报告或网页截图）。

3.采购文件及报价

3.1在招标截止时间前，招标人可根据需要对采购文件内容和时间进行变更，其中可能影响投标人报价的，招标截止时间顺延。

3.2投标报价应包括投标人为完成本项目全部内容的费用和应缴纳的税金。

3.3投标人可在招标报价截止时间前对其所提交的投标文件及价格进行补充、修改或撤回。
   4.投标文件的签署、份数

4.1投标文件需打印；

4.2所有投标文件均须由投标方盖章，并由负责人签署。投标方应写全称；

4.3投标文件正本壹份，副本壹份。投标方应将投标文件装袋密封，并在封皮上标明采购项目名称、投标方名称；

4.4如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任；

4.5投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字及盖章；

4.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

5.无效投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
5.1在投标文件递交截止时间以后邮寄到达或送达的投标响应文件；

5.2由于包装不妥造成严重破损或失散的投标文件；

5.3以电讯形式的投标文件。

6.投标文件的递交密封和标记

6.1内外层信封均应：清楚标明项目名称、投标方名称、地址、负责人和“在开标之前不得启封”的字样；

6.2投标文件必须以胶装形式进行装订；

6.3如果外层信封未按本须知第6.1和6.2条要求加写标记和密封，招标方对误送或过早启封概不负责。

7.递交投标文件截止期

7.1投标文件递交的截止时间请查看招标公告
7.2递交地址： 太原市万柏林区兴华西街石膏厂街中车太原车辆有限公司车辆片区煤机厂房二楼211 吴晓伟（收）19311005941。

7.3投标方应在不迟于规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标方；

7.4投标方没有按规定时间递交投标文件的,其文件将被拒绝；

7.5招标方可以按本须知规定，通过修改采购文件适当延长递交投标文件截止期。在此情况下，招标方、投标方受递交投标文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

8.合同授予

8.1投标结束后，招标方将在数日内通知中标单位或向中标单位发送《中标通知书》；

8.2中标单位收到中标通知后，洽谈并签订正式合同。

9.废标条款：符合下列条件之一的，按废标处理

9.1与采购文件有重大偏离的投标文件；

9.2超出营业执照规定的经营范围的；

9.3资质过期的。

10.评标办法

1.本项目采用符合要求的情况下综合评标。评标委员会依据采购文件规定的各项要求，对投标文件进行审核，经评标委员会认定为资格性或符合性评审不合格的，不得进入下一阶段评审。全部满足采购文件实质性要求的投标人，按照评分结果确定中标人。

2.投标人单位不得处于国家、行业质量处罚和取消投标资格处罚期内；

	
	
	分值
	
	备注

	报价部分（45分）
	以有效投标报价的最低价作为价格基准价，每高5%扣1分，以上最高扣10分
	45分
	
	

	商务部分（10分）
	ISO质量管理体系认证
	2分
	
	

	
	近3年具有同类（燃气、化工、市政）项目成功案例且提供合同复印件的，每提供一份得1分，满分6分。
	6
	
	

	
	企业规模
	2分
	
	

	技术部分（45分）
	检测量程、响应时间、报警阈值精度
	4分
	
	提供第三方检测报告

	
	传感器技术：采用进口原装传感器得9分，国产普通传感器得5分，未明确不得分
	9分
	
	提供第三方检测报告

	
	防护等级：IP65及以上得6，IP54得3分，低于IP54不得分
	6分
	
	提供第三方检测报告

	
	提供有效的国家强制产品认证（3C认证）及最新型式检验报告
	3分
	
	证书须在有效期内

	
	提供防爆合格证、消防产品认证证书等
	3分
	
	

	
	质保期：质保期大于2年得3分，每增加一年加1分，满分6分

技术支持：承诺7*24小时技术响应，2小时内远程技术排场，24小时内现场服务，满足得3分

培训方案：提供针对操作、维护人员的免费培训，培训内容全面（含设备原理，故障处理）得3分

备品备件：承诺长期供应原厂备品备件，提供备件清单及价格承诺得3分。
	15分
	
	需在投标文件中明确承诺

	
	接入手机或电脑终端，远程监控显示报警情况
	5分
	
	此项目不强制

	合计得分
	
	100分
	
	

	
	
	


第三章  投标文件格式

一、投标函（格式）

投  标  函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

             （投标人名称），参加投标活动并提交纸质投标文件正本壹份，副本贰份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意采购文件中规定的对服务范围进行变更和调整。

同意采购文件规定的投标有效期。

同意采购文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据采购文件规定的条件和有关规定提供服务。

法定代表人或授权代表签字：                
投标人名称：         （加盖公章）         
地址：             邮政编码：             
电话：             传    真：             
日期：    年    月   日           
二、法定代表人身份证明（格式）
法定代表人身份证明

投标人名称：                        

单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：           年龄：           

职务：                 
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）   

日期：    年    月   日
三、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）    

法定代表人签字：                

地址：                          
被授权人（授权代表）签字：                
职务：                          
日期：                          

四、投标保证金缴费凭证（格式）
（一）缴费凭证

（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表

（用于退还保证金）
	致：中车太原机车车辆有限公司

	招标项目名称
	

	交纳投标保证金金额大写
	

	交纳保证金方式
	

	退还保证金账户信息：         加盖公章或财务专用章

	单位名称
	

	银行基本账户账号
	

	银行基本账户开户行
	

	银行行号
	

	纳税人识别号（税号）
	

	地址
	

	邮政编码
	

	联系人
	

	电话
	


日期：    年    月   日

开票信息

	公司名称
	

	纳税人识别号
	

	地址
	

	电话
	

	开户银行
	

	银行行号
	

	银行账号
	

	专票/普票
	


五、报价表（格式）

投标报价表（格式）

投标人名称：   （加盖公章）   
招标项目名称：                    

法定代表人或授权代表签字：                

日期：    年    月   日
	序号
	项目名称
	投标报价

（含税，元）
	税率
	备注

	
	
	
	
	


注：1．报价为含税包含所有项目价格，原则上保留两位小数，特殊项目可保留四位。

2．其他需要说明的情况在备注栏中列示；

3．投标报价表须加盖公章后有效。

六、偏差表（格式）
偏 差 表

投标人名称：                   
	序号
	项目名称
	采购要求
	投标响应
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我司确认，除上述偏差外，我司完全接受采购文件中其他条款。

注：  1.投标人必须填写此表，若无偏差请填写“无”。

2.投标人需将所有针对采购文件在内的全部偏差逐一列明，未声明部分将被视为已接受竞标文件要求没有偏差，签约时未经招标人同意不得改变。

投标人代表签字：                     

                               （盖公章）
日期：    年    月   日
七、供货承诺书（格式）
服务承诺书
投标人名称：     （加盖公章）      

招标项目名称：                     

若中标，我公司将严格按采购文件要求，按照招标确定的中标价和指定的服务内容，按时按质按量进行提供服务，满足招标要求，如所供服务出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：                

日期：    年    月   日
八、资格证明文件（格式）
（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：                    
1.2  地址：                        
1.3  成立日期：                    
1.4  主管部门：                    
1.5  性质：                        
1.6  在职人数：                    
一般工人：                         
专业技术人员：                     
管理人员：                         
其他人员：                         

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：                     
1.7.1.1  流动资产：                 
1.7.1.2  长期投资：                 
1.7.1.3  固定资产：

原值:                     
净值:                     
1.7.1.4  无形及递延资产:           
1.7.1.5  其他资产:                 
1.7.2    负债及所有者权益:           
1.7.2.1  流动负债:                 
1.7.2.2  长期负债:                 
1.7.2.3  所有者权益:               
2  生产投标标的物的历史（年数）                                  

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：             
5  其他情况：             
我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：                            
投标人名称：     （加盖公章）     
法定代表人或授权代表签字：        
电话：                            
传真：                            
（二）银行出具的资信证明（参考格式）
资  信  证 明

银行名称：                      地    址：             
编    号：                      日    期：             
致：中车太原机车车辆有限公司
我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：             
该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）     
负责人或授权代表签字：          
联系电话：                      

（三）资格性审查承诺书（格式）
资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供服务未被行政主管部门责令暂时停止经营服务；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：             
投标人名称：         （加盖公章）      

日      期：          

其他资格证明材料

1.信用中国查询结果截图；

2.投标人上一年度或近期经审计的年度财务报表。

3.其他资格证明资料
九、服务方案

十、廉洁承诺书（格式）
中车太原机车车辆有限公司

投标方廉洁承诺书   

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将竞标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

    2.投标人不得相互串通竞标或者与招标人串通竞标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。
3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

得以低于成本的报价竞标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649107
以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。
   投标单位盖章：

　　　                 投标人签字：

日期：


